Kielce, 09.12.2019 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 3**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„****Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Szpitala Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie”**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 1843** – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

**Zamawiający dokonuje modyfikacji odpowiedzi na pytanie nr 34, 61 oraz 108 z informacji dla Wykonawców nr 2 z dnia 06.12.2019**

***Poz. 34***

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnej pokrywy do kontenera sterylizacyjnego o rozmiarze wanny 465x280mm w kolorze niebieskim, pokrywa perforowana na jeden filtr, wykonana z aluminium, z filtrem teflonowym na min.1000 cykli sterylizacji?*

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza***

***Poz. 61***

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia spinaka do serwet o dł.110mm?*

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza***

***Poz. 108***

*Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania równoważnego narzędzia - kleszczy opatrunkowych typu MAIER o dł.250mm?*

***Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza***

**PONADTO:**

1. **Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 12.12.2019 r godzina składania i otwarcia pozostaje bez zmian.**