**Zestaw komputerowy do stacji do opisu zdjęć (1 szt.)**

Producent (podać):………………..

Typ / model (podać): ………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany  TAK | Parametr oferowany |
|  | Komputer klasy PC z parametrami minimum:   * współczynnik Passmark CPU Benchmark ≥ 7000 * pamięć 8 GB, * dysk 500 GB, * nagrywarka DVD, * mysz, * klawiatura, * karta graficzna (karty graficzne) do obsługi monitorów diagnostycznych i monitora przeglądowego * system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit, * co najmniej 6 portów USB (2 z przodu, 4 z tyłu) | TAK, podać |  |
|  | Monitor opisowy:   * kolorowy LCD * przekątna ekranu min. 19”, * rozdzielczość min. 1920x1080, * matryca matowa, * połączenie z oferowanym komputerem PC poprzez cyfrowe złącze DVI, HDMI lub DisplayPort. | TAK, podać |  |