**Zestaw komputerowy do stacji do opisu zdjęć (1 szt.)**

Producent (podać):………………..

Typ / model (podać): ………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Opis parametru | Parametr wymaganyTAK | Parametr oferowany |
|  | Komputer klasy PC z parametrami minimum: * współczynnik Passmark CPU Benchmark ≥ 7000
* pamięć 8 GB,
* dysk 500 GB,
* nagrywarka DVD,
* mysz,
* klawiatura,
* karta graficzna (karty graficzne) do obsługi monitorów diagnostycznych i monitora przeglądowego
* system operacyjny z graficznym interfejsem użytkownika w architekturze 64bit,
* co najmniej 6 portów USB (2 z przodu, 4 z tyłu)
 | TAK, podać |  |
|  | Monitor opisowy:* kolorowy LCD
* przekątna ekranu min. 19”,
* rozdzielczość min. 1920x1080,
* matryca matowa,
* połączenie z oferowanym komputerem PC poprzez cyfrowe złącze DVI, HDMI lub DisplayPort.
 | TAK, podać |  |